Стандарты раскрытия информации за 1 кв.2012 г.

ООО «Региональная энергосбытовая компания» имеет с ООО «Самарагорэнергосбыт» заключенный договор энергоснабжения №10465 от 01.06.2009 г., в нем перечислены следующие точки поставки (с изменениями на 31.03.2012):

| № точки поставки | Адрес | Уровень расчетного напряжения | Максимальная мощность, кВт | Балансовая принадлежность электрических сетей на границе ответственности | Процент потерь в сети,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Революционная,70(Тп-1366, питающаяся от ПС Клиническая, яч.11 ф.6) | СН-2 | 760 | ЗАО «СГЭС»/ОАО «Самторг» | 3,4 |
| 2 | Товарная,5(ТП-3345) | СН-2 | 750 | ЗАО «СГЭС»/ОАО «Самараоблснаб» | 4,1 |
| 3 | М.Горького,78в(ТП-2774) | СН-2 | 355 | ЗАО «СГЭС»/ЗАО «ВНВ» | 3,4 |
| 4 | Аэродромная,45(ТП-1415) | СН-2 | 500 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Янко+» | 4,1 |
| 5 | Аэродромная,45(РП-146) | СН-2 | 650 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Янко+» | 4,1 |
| 6 | Ново-Садовая,349(ТП-6111) | СН-2 | 400 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Центр-В» | 4,1 |
| 7 | Пр. Ленина,6(ТП-2261) | НН | 50 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Магазин №610» | 0,43 |
| 8 | Московское шоссе,153(ТП-6351) | НН | 12 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Акрополь» | 1,9 |
| 9 | Московское шоссе,52,60(ТП-1218) | СН-2 | 15,15 | ЗАО «СГЭС»/Васильева, Хабибулина | 3,1 |
| 10 | Димитрова/Центральная(РП-619) | СН-2 | 5 | ЗАО «СГЭС»/ООО «СТЭК» | 0,86 |
| 11 | З. Космодемьянской/Силина (ТП-6006) | НН | 15 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Водолей-2005» | 3,3 |
| 12 | Г.Димитрова,101(ТП-6015) | СН-2 | 4,14 | ЗАО «СГЭС»/Буряк С.И. | 0,3 2,05 |
| 13 | Г.Димитрова,95А(ТП-6015) | СН-2 | 60 | ЗАО «СГЭС»/Кудашкин Н.М. | 2,07 |
| 14 | Ново-Садовая,381(БКТП-6166, сек.1,2) | СН-2 | 400 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Премьер» | 3,4 |
| 15 | Ново-Садовая,3(БКТП-2485) | СН-2 | 1200 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Старт» | 3,1 |
| 16 | Ново-Садовая,3(ТП-2598) | НН | 30 | На подписании | 0 |
| 17 | Ново-Садовая,3(ТП-2106) | НН | 15 | На подписании | 0 |
| 18 | Ново-Садовая,150(ТП-1201 в направлении на ТП-1008) | НН | 200 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Универсал» | 0 |
| 19 | Ново-Садовая,150(ТП-1201) | НН | 40 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Универсал» | 1,4 |
| 20 | Ново-Садовая,150(ТП-1202) | НН | 100 | ЗАО «СГЭС»/ООО «Универсал» | 0 |
| 21 | З.Космодемьянской/Силина(Тп-6016) | СН-2 | 9 | ЗАО «СГЭС»/ООО «ВИС» | 1,6 |
| 22 | Юбилейная,36(ТП-3075) | НН | 35 | ЗАО «СГЭС»/Конкин А.В. | 0 |